Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i članka 7. Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (u daljem tekstu: Škola), a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11), Školski odbor na sjednici održanoj 15.06.2015. godine donio je

**PRAVILNIK**

**O ZAŠTITI OD POŽARA**

1. **OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara ( u daljem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Ante Kovačića (u daljem tekstu : Škola) utvrđuje:

* mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
* provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
* upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
* položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
* položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
* dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi s zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika u Školi.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

1. **MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara, tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

1. pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama,

adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju

građevina i opreme, primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi

zaštite od požara

2. osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima

za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim

normativima i standardima za zaštitu od požara

3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge

instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne

predstavlja opasnost od požara

4. redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja

5. vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole

6. osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za

uzbunjivanje građana

7. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i

lemljenje, odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu

mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje

požara

8. zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu

iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto

9. zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu

10. u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih

grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih

aparata

11. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima,

prolazima i skloništima

12. sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i

koriste samo za potrebe gašenja požara

13. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe

posebnim oznakama.

**III. PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

Članak 5.

(1) O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka imenuje se posebnom odlukom ravnatelja.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o

osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovoga pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara

- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od

požara

- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom

od požara

- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od

požara.

**IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD**

**POŽARA**

Članak 7.

(1) Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

(2) Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 8.

(1) Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za

provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje

ljudi i imovine ugroženih požarom.

(2) Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka

utvrđuje ravnatelj.

(3) Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu

radnika.

Članak 9.

Učitelji i stručni suradnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

**V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**

Članak 10.

(1) Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

(2) U svrhu njihove uporabe u Školi će se:

1. svi hidranti obilježiti oznakama

2.podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima

3.svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom

4.osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca

hidranta

5.provjeriti najmanje jedanput mjesečno dostupnost svih hidranata, a

otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi

6.osigurati za sve hidrante tipske spojnice promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija

7.postaviti vidne oznake gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Članak 11.

(1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

(2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

(3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

(4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled

- periodični pregled

- kontrolno ispitivanje.

Članak 12.

(1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga pravilnika.

(2) Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata

- opće stanje aparata

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

- kompletnost aparata.

(3) Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti.

Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

(1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

(2) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne

osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

(1) Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

(2) Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.

(3) Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim

aparata s CO2, obavlja se svake dvije godine.

**VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA**

**ZAŠTITOM OD POŽARA**

Članak 16.

(1) Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

(2) Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara

- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara

- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara

- utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara

- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara

- izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.

-svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara

- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga Pravilnika

- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.

**VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUCAJU NASTANKA POŽARA**

Članak 18.

(1) Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojemu znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 193).

(2) Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 19.

1.Nakon završenog gašenja požara, ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara: osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću

2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača.

**VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 22.

U slučaju da određena pitanja iz zaštite od požara nisu regulirana ili nisu u potpunosti regulirana ovim Pravilnikom, ravnatelj je ovlašten to regulirati posebnom odlukom.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara Klasa:012-04/08-02/4, Urbroj:238-19-120-08-01 od 29.12.2008.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 16.06.2015. godine.

Klasa:003-05/15-01/5

Urbroj:238/19-120-15-1

U Mariji Gorici, 15.06.2015. godine

Predsjednik Školskog odbora :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mihael Jančić

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antica Rajčić